# PyRAG Query Result

Date: 2025-12-08 16:39:03

# 📝 Query

Bakır kablo akım taşıma kapasitesi nedir?

# 💡 Response

2.5mm² kesitli bakır kablo için akım taşıma kapasitesi şu şekildedir:

1. PVC İzolasyonlu Kablo: 25A
2. XLPE İzolasyonlu Kablo: 28A
3. Sıcaklık Düzeltme Faktörü: Ortam sıcaklığına göre Tablo 4.5'ten seçilir

Not: Bu değerler 30°C ortam sıcaklığı için geçerlidir.

# 📚 Sources

## Source 1

Tablo 4.1: PVC izolasyonlu bakır iletkenler için akım taşıma kapasiteleri...

Document: IS10101
Section: Kablo Akım Kapasiteleri
Page: 45

## Source 2

Madde 4.2: Kablo seçiminde dikkate alınması gereken faktörler...

Document: IS10101
Section: Kablo Seçim Kriterleri
Page: 42